## Dust
Gerroa Sand Mine Dust - September 18 to November 18
| Location 1 TIS | Location 2 TIS | Location 3 TIS
2018-09-07 | 3.3 | 2.9 | 0.3
2018-10-09 | 2 | 1.5 | 0.3
2018-11-08 | 2.2 | 2.6 | 0.5

## TOS
Gerroa Sand Mine Total Oxidisable Sulfur - September 18 to November 18
TOS
2018-09-21 | 0.02
2018-10-09 | 0.02
2018-11-08 | 0.03

## Dredge Pond
Gerroa Sand Mine Dredge Pond - September 18 to November 18
Analyte | Units | 2018-09-06 | 2018-10-09 | 2018-11-08
CONDUCTIVITY | µS/cm | 774 | 749 | 779
pH | pH units | 7.5 | 8.7 | 7.5
TOTAL ALGAE | Cells/mL | 730
CYANOPHYTA | Cells/mL | 2.5
TOTAL PHOSPHORUS | mg/L | 5
TOTAL NITROGEN | mg/L | 300
CHLOROPHYLL-A | mg/L | 22
FAECAL COLIFORMS | #/100mL | 22
ENTEROCOCCI | #/100mL | 10
SODIUM | mg/L | 74
POTASSIUM ION | mg/L | 7
MAGNESIUM ION | mg/L | 19
CHLORIDE | mg/L | 113
SULPHATE ION | mg/L | 66
BICARBONATE ION | mg/L | 146
SOLUBLE IRON ION | mg/L | 0.025
AMMONIUM ION | mg/L | 0.005
TURBIDITY | NTU | 3.4
DISSOLVED OXYGEN | mg/L | 10.5
DISSOLVED OXYGEN | % | 107
not tested, due quarterly

## Boreholes
Gerroa Sand Mine Boreholes - September 18 to November 18
Water depths (AHD)
BORE HOLE | 2018-09-06 | 2018-10-09 | 2018-11-08
MW1 | 3.05 | 3.22 | 3.03
MW1A | dry | 0.88 | dry
MW1D | 2.32 | 2.25 | 2.31
MW2A | 3.31 | 3.38 | 3.4
MW2B | 2.49 | 2.39 | 2.47
MW3A | 2.63 | 2.62 | 2.64
MW3C | 2.28 | 2.16 | 2.24
MW4 | dry | 6.5 | dry
MW01(07) | dry | dry | dry
MW02(07) | 2.05 | 2 | 2.03
MW03(07) | dry | dry | dry
MW04(07) | 3.97 | 3.93 | 3.97
MW05(07) | dry | dry | dry
Analytes September 2018
BORE HOLE | pH | Conductivity | Total Phosphorus | Total Nitrogen | Chlorophyll-a | Faecal Coliforms | Enterococci | Sodium | Potassium Ion | Magnesium Ion | Chloride Ion | Sulphate Ion | Bicarbonate Ion | Soluble Iron Ion | Ammonium Ion
Units | pH unit | µS/cm | µg/L | µg/L | µg/L | CFU/100mL | CFU/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
MW1 | 5.6 | 7760 | 360 | 3200 | <3 | <2 | <2 | 1320 | 4 | 172 | 2510 | 423 | 7 | 35.5 | 1.97
MW1A | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry
MW1D | 6.7 | 626 | 90 | 700 | <1 | <2 | <2 | 54 | 3 | 14 | 62 | 24 | 167 | 0.53 | 0.22
MW2A | 6.1 | 466 | 90 | 500 | <1 | <2 | <2 | 24 | 2 | 5 | 21 | 13 | 139 | 27.6 | 0.07
MW2B | 6.9 | 615 | 100 | 500 | <1 | <2 | <2 | 42 | 3 | 10 | 67 | 24 | 148 | 0.79 | 0.3
MW3A | 6.8 | 552 | 80 | 200 | <1 | ~2 | <2 | 40 | 2 | 7 | 57 | 13 | 159 | 1.34 | 0.06
MW3C | 6.8 | 600 | 80 | 500 | <1 | <2 | <2 | 49 | 4 | 11 | 62 | 21 | 159 | 1.41 | 0.27
MW4 | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry
MW01(07) | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry
MW02(07) | 6 | 525 | 40 | 700 | <1 | <2 | <2 | 52 | 6 | 12 | 66 | 65 | 56 | 1.81 | 0.26
MW03(07) | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry
MW04(07) | 6.8 | 728 | 620 | 1100 | <2 | <2 | ~4 | 67 | 6 | 18 | 104 | 59 | 135 | <0.05 | 0.04
MW05(07) | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry | dry